## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер СОЭС
филиала ПАО "МРСК Центра" -
"Белгородэнерго"
Неляпин Н.Н.
"___"_____________ 2019г.
План отключений оборудования и ЛЭП СОЭС на 02.12-08.12.2019 г
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | ТП 404н ПС Промышленная 2Т | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-04 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
2 | Старый Оскол | Ул.Сталеваров, Коттедж Угаров А.А., ул. Дубравка, ПР-2 - коттеджи, ПР-6 - коттеджи | ТП 6106н ПС Центральная 1с.ш.0,4кВ | 2019-12-05 08:00 | 2019-12-05 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
3 | Старый Оскол | ж.д.1 (ЖЭУ-6), магазин "Фермер", ДК Молодежный, ЦТП 3/4 | ТП 301н ПС Пушкарная 2с.ш.0,4кВ | 2019-12-06 08:00 | 2019-12-06 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
4 | Старый Оскол | Дом связи | ТП 8н ПС Центральная 1с.ш.10кВ | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-02 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
5 | Старый Оскол | Дом Связи | ТП 8н ПС Центральная 2с.ш.10кВ | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
6 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | ТП 122 яч.2 ПС Ст. Оскол-2 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | Ревизия ШР 6кВ яч.2 | Старооскольские электрические сети
7 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | ТП 41 1Т ПС Ст.Оскол-2 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-04 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
8 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | ТП 41 яч.3 ПС Ст.Оскол-2 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-04 17:00 | Ревизия ВН 6кВ яч.3 | Старооскольские электрические сети
9 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | ТП 105 1Т ПС Каз.бугры | 2019-12-05 08:00 | 2019-12-05 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
10 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | ТП 105 2Т ПС Каз.бугры | 2019-12-06 08:00 | 2019-12-06 17:00 | Текущий ремонт | Старооскольские электрические сети
11 | Старый Оскол | Горбольница №1 | ТП-82 1 СШ Ф-8 Устранение нагрева | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-02 17:00 | Устранение нагрева | Старооскольские электрические сети
12 | Старый Оскол | Гаражи, РТП Старооскольское ж/д 73 | ТП-806 2 СШ Устранение нагрева ГЛ-РБ_2 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | Устранение нагрева | Старооскольские электрические сети
13 | Старый Оскол | Лебединец 35 | ТП-1001 1 СШ Ф-10 Устранение нагрева | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-04 17:00 | Устранение нагрева | Старооскольские электрические сети
14 | Старый Оскол | ГАЗ.АЗС, д.8 м-н Рудничный | ТП-1102 2 СШ Ф-2 Ремонт р-ка | 2019-12-05 08:00 | 2019-12-05 17:00 | Устранение нагрева | Старооскольские электрические сети
15 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | ВЛ 6кВ №23 ПС Очистные | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 16:00 | выправка опор | Старооскольские электрические сети
16 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | ВЛ 6кВ №25 ПС Очистные | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 16:00 | выправка опор | Старооскольские электрические сети
17 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | ЛЭП 6кВ №24 ПС Очистные | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 16:00 | выправка опор | Старооскольские электрические сети
18 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | КЛ 10кв КТП-2 БСИ Мясокомбинат | 2019-12-02 09:00 | 2019-12-02 16:00 | Высоковольтные испытания | Старооскольские электрические сети
19 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | КЛ 6кВ ПС Старый Оскол-2(51)-КТП 85(1) | 2019-12-06 09:00 | 2019-12-06 16:00 | Высоковольтные испытания | Старооскольские электрические сети
20 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | КЛ 10кВ Промышленная(45)-КТП 45-01(1) | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 16:00 | Высоковольтные испытания | Старооскольские электрические сети
21 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | КЛ 10кВ ЗТП Кот.ПКЗ(2)-КТП 46-01(2) | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 16:00 | Высоковольтные испытания | Старооскольские электрические сети
22 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | КЛ 10кВ КТП 3(1)-КТП 4(1) ПС Промышленна | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 16:00 | Высоковольтные испытания | Старооскольские электрические сети
23 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | КЛ 10кВ РП 18н яч.15 - КТП 1818н яч.3 | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 16:00 | Трассировка КЛ | Старооскольские электрические сети
24 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | КЛ 10кВ КТП 1811н яч.3 - КТП 1810н яч.1 | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 16:00 | Трассировка КЛ | Старооскольские электрические сети
25 | Старый Оскол | Потребители перезапитаны | КЛ 10кВ КТП 1408н яч.1 - КТП 1414н яч.3 | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 16:00 | Трассировка КЛ | Старооскольские электрические сети
26 | Старый Оскол | м-н Углы ж.д. №6, 6а, 7 | КЛ 0,4кВ №24 ЗТП 135-м-н Углы,6,6а,7 | 2019-12-03 10:00 | 2019-12-03 16:00 | замена оборудования | Старооскольские электрические сети
27 | Старый Оскол | м-н Углы ж.д. №6, 6а, 7 | КЛ 0,4кВ №28 ЗТП 135-м-н Углы, 6,6а,7 | 2019-12-03 10:00 | 2019-12-03 16:00 | замена оборудования | Старооскольские электрические сети
28 | Старый Оскол | Без отключения потребителей | КЛ 0,4кВ НО ЗТП 207н ПС Пушкарная маг7-7 | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | Замена светильников маг 7-7 | Старооскольские электрические сети
29 | с. Солдатское | ул. Березовая | ВЛ-0,4 №2 МТП №2-09 ПС Городище | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-04 17:00 | Монтаж св-ов с.Солдатское, ул.Березовая(5шт) | Старооскольские электрические сети
30 | Старый Оскол | ул. Герцена | ВЛ-0,4 ЗТП-44 ф.6 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-04 17:00 | Рем.св-ка ул.Герцена,24Б | Старооскольские электрические сети
31 | с. Солдатское | ул. Центральная | ВЛ-0,4 №1 ЗТП №1-08 ПС Городище | 2019-12-05 08:00 | 2019-12-05 17:00 | Монтаж св-ка с.Солдатское,ул. Центр.19 (1) | Старооскольские электрические сети
32 | с. Солдатское | Быт,скважина Муп | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-42 ПС Городище | 2019-12-06 09:00 | 2019-12-06 16:00 | Выправка опор | Старооскольские электрические сети
33 | с. Городище х. Петровский | Быт | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-11 ПС Городище | 2019-12-02 09:00 | 2019-12-02 16:00 | Выправка опор | Старооскольские электрические сети
34 | с. Роговатое | Быт , Д/К, дет.сад, контора, больница, школа, скважины, храм, магазины, с/техника, з/ток, л.лагерь | ВЛ 10кВ №11 ПС Роговатое | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 16:00 | Замена опор | Старооскольские электрические сети
35 | с. Преображенка | Быт | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5-09 ПС Роговатое | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 16:00 | Замена вводов | Старооскольские электрические сети
36 | с. Н-Николаевка | Быт | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-14 ПС Шаталовка | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 16:00 | Замена вводов | Старооскольские электрические сети
Начальник ОТГ Чубаров А.А.